Servizio Antincendi e Protezione civile
Corpo Permanente Provinciale Vigili del Fuoco
Via Secondo da Trento n. 2 – 38121 Trento
T +39 0461 492310
F	+39 0461 492315
pec segreteriavvf@pec.provincia.tn.it
@ segreteria.vvf@provincia.tn.it
web www.vvftrento.it

Direttore dell'Ufficio Operativo / Corpo permanente provinciale dei vigili del fuoco / TRENTO

RICHIESTA DI COLLEGAMENTO DI UN SISTEMA FISSO AUTOMATICO DI RILEVAZIONE, SEGNALAZIONE ED ALLARME INCENDIO ALLA CENTRALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Il sottoscritto	_______________________________________________
in qualità di	_______________________________________________
della ditta	_______________________________________________
ubicata nel Comune di	_______________________________________________
località	_______________________________________________
indirizzo e numero civico	_______________________________________________
recapito telefonico	_______________________________________________
PEC	_______________________________________________

soggetta al controllo da parte dei vigili del fuoco
Sì	□	No	□

chiede di attivare il collegamento di un sistema fisso automatico di rilevazione, segnalazione ed allarme incendio alla Centrale dei Vigili del Fuoco posto a protezione dei seguenti locali / impianti _______________________________________________________________________

che invierà al numero d'emergenza 112 il messaggio d’allarme.
REQUISITI DEL MESSAGGIO DI TELEALLARME AUTOMATICO
I requisiti generali del messaggio di teleallarme chiesti dal Servizio Centrale Unica di Emergenza per le domande di allacciamento del sistema al Numero Unico Europeo di emergenza 112 sono:
- esposizione chiara, scandita e articolata del messaggio, al fine di garantire la comprensione del messaggio da parte degli operatori di centrale;
- ripetizione del messaggio per almeno 10 volte, al fine di garantirne l’ascolto in fonia anche alle centrali di secondo livello;
- descrizione del tipo di allarme;
- standardizzazione e completezza del contenuto.

Nello specifico, i contenuti sono i seguenti:
A. per edifici pubblici / ditte private:
1. allarme incendio
2. nome dell’edificio, della struttura o dell’esercizio pubblico
3. indirizzo completo fornito nel seguente ordine:
  1. comune,
  2. via / località,
  3. numero civico,
  4. scala, citofono

B. per privati cittadini:
1. allarme incendio
2. cognome e nome dell’interessato
3. indirizzo completo fornito nel seguente ordine:
  1. comune,
  2. via / località,
  3. numero civico,
  4. scala, citofono

A tal fine si richiede la compilazione della seguente tabella.

STRUTTURA PUBBLICA / DITTA PRIVATA.

DESCRIZIONE	CONTENUTO
NOME STRUTTURA
TIPO ALLARME	Allarme Antincendio Allarme Intrusione / Altro:__________________________________
COMUNE
VIA o FRAZIONE/LOCALITÀ
NUMERO CIVICO
SCALA
CITOFONO
NUMERO COMBINATORE TELEFONICO
PERSONE REPERIBILI E LORO RECAPITI TELEFONICI DA CONTATTARE PER VERIFICHE IN CASO DI SEGNALAZIONE DI ALLARME

PRIVATO CITTADINO

DESCRIZIONE	CONTENUTO
COGNOME E NOME / INTERESSATO	Cognome: ______________________________________ Nome: _________________________________________
TIPO ALLARME	Allarme Antincendio Allarme Intrusione / Altro:__________________________________
COMUNE
VIA o FRAZIONE/LOCALITÀ
NUMERO CIVICO
SCALA
CITOFONO
NUMERO COMBINATORE TELEFONICO
PERSONE REPERIBILI E LORO RECAPITI TELEFONICI DA CONTATTARE PER VERIFICHE IN CASO DI SEGNALAZIONE DI ALLARME

L’impianto è stato realizzato dalla ditta _______________________________________

Motivi di importanza dell'azienda, o particolari rischi, che fanno ritenere utile il collegamento diretto alla Centrale dei Vigili del Fuoco[1]: ______________________________________
[1] L'approvazione da parte del Corpo permanente provinciale dei vigili del fuoco è discrezionale.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

L'impianto dovrà soggetto a verifica e manutenzione periodica come previsto dalla normativa e dalla ditta produttrice del sistema. Si ricorda che il procurato allarme è un reato punibile ai sensi di legge (art. 658 C.P.)

L’impianto è realizzato in modo che, durante la presenza di personale nell’attività, ogni allarme sia verificato da personale a ciò preposto prima di attivare il combinatore telefonico.

Durante le ore di assenza di personale dall’attività è possibile contattare, per verifica, le persone sotto elencate:

sig.	_____________________________________________________
recapito telefonico	_____________________________________________________
sig.	_____________________________________________________
recapito telefonico	_____________________________________________________

Presso lo stabile è installato anche un impianto antintrusione

Sì	□	No	□

collegato tramite combinatore telefonico a _____________________________________

Il collegamento del sistema può avvenire solo dopo aver ricevuto l'approvazione da parte del Corpo permanente provinciale dei vigili del fuoco.

Data ______________________	Firma ________________________

Parte riservata all'Ufficio Operativo

Approvato	□	Non approvato	□

Inviato alla Centrale Vigili del Fuoco in data __________________________________________

IL SOSTITUTO DIRETTORE
DELL'UFFICIO OPERATIVO
INTERVENTISTICO
- ing. Mirko Sebastiani -

………………………….............……...

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
- ing. Ilenia Lazzeri -

All.: